CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO-MG
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 054/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

| Item | Descrição | Qtde | Marca/Modelo | Vlr. Unit | Vlr. Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelo: Eco Inverter - Origem: Nacional - Capacidade (BTU/h): 12.000Btu/h - Ciclo: Frio - Voltagem (V): 220V - Classificação Energética: Classe A Características: - Design Clean - Função Íon Air - Tipo de Compressor: Rotativo Inverter - Display de temperatura: Invisível - Tipo de gás: Ecológico R-410A - Serpentina de Cobre - Velocidade de ventilação: Turbo, Alta, Média e Baixa - Serpentina de Cobre - Classificação INMETRO: A - Gabinete da Unidade Externa (Condensadora): Metal - Tubulação da Unidade Externa (Condensadora): Cobre - Função conforto: Sim - Auto Restart: Sim - Timer: SIM - Air Swing: SIM Turbo: SIM - Controle Remoto: Sim - Conteúdo da Embalagem: - Unidade Evaporadora - Unidade Condensadora - Controle Remoto - Baterias - Manual de instruções - Marca Elgin ou similar - Garantia 36 meses | 06 |  | R$ | R$ |
| Valor Global: |  |  |  |  | R$ |

Declaro que os materiais referidos na proposta atendem as especificações do Edital e Anexos, sendo a licitante abaixo qualificada corresponsável pela garantia dos mesmos.

Proposta válida até: ........../........./.......... (Não inferior a 60 dias).

Empresa: .......................................................................

Endereço: ......................................................................

N.º CNPJ: .......................................................................

Conta corrente: n.º................................................. Agência: n.º...............

N.º do Banco..............

Nome do responsável pela assinatura do contrato: ...................................

N.º do CPF do responsável pela assinatura do contrato:.......................

Atenciosamente,

__________________________________________________________
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO E CNPJ, SE INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)

(OBS: UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)